| FICHA DE REGISTRO PARA LA AUTORIZACION DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS |
| --- |
| PARTE I. DATOS GENERALES |
| A. Autorización nueva: | (Sí (No |
| B. Autorización anterior: |  | (Colocar el número de Resolución Directoral) |
| C. Unidad Productiva / Operativa / PTAR (saneamiento) donde se generan las aguas residuales: |  |
| D. Fecha de inicio de operaciones: |  | E. Vida útil del proyecto: |  | años |
| F. Actividad (de reuso): |  |
| G. Ubicación | Departamento | Provincia | Distrito | Localidad |
| H. Tipo reuso: | (proyectado (en curso | (temporal (permanente |
| I. Nombre del representante legal: |  |
| J. Plano de ubicación del lugar donde se reusará el agua residual tratada así como de la unidad generadora del agua residual tratada: unidad operativa, campamentos, localidades, centros poblados, etc. (según corresponda), ubicación de los centros poblados más cercanos. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (1/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE II. DERECHOS DE USO Y AUTORIZACIONES SECTORIALES |
| --- |
| A. Derechos de uso de agua de la Unidad productiva / operativa / servicio de saneamiento | Indicar si tiene derechos de uso de agua relacionados a las aguas residuales a verter: (Sí; indicar Nº de Resolución que otorga derecho: ………………………………………………….. (No; en el caso no se cuente con derecho de uso indicar: (Se cuenta con autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. (Vertimiento de aguas residuales provenientes de aguas de mina o de precipitación, que no son usadas en la actividad o en el proceso productivo. (Otra actividad que por sus características no requiere contar con derecho de uso de agua; especificar:…………………………………………………………………………..……………...…. |
| B. Otras autorizaciones de vertimiento o reuso de la Unidad productiva / operativa / servicio de saneamiento: | Indicar si cuenta con otras autorizaciones de vertimiento o reuso: | Indicar los números de las Resoluciones de autorización: |
|  | (Sí (No |  |  |
| C. Instrumento de Gestión ambiental de la unidad productiva u operativa o PTAR: | C.1 Indicar el sector |  |
|  | C.2 Tipo de Instrumento de Gestión Ambiental | (EIA-d (EIA-sd (DIA (PAMA (PMA (Otro: ……………………………………………………... |
|  | C.3 Indicar el Nº de documento que lo aprueba |  |
|  | C.4 Fecha de aprobación |  |
|  | C.5 Indicar estado de implementación del Instrumento de Gestión Ambiental | ( implementado ( implementación en curso |
|  | C.6 Indicar estado de adecuación a los Límites Máximos Permisibles vigentes | (Actividad adecuada a los LMP vigentes (Actividad deberá adecuarse a los LMP vigentes hasta fecha (indicar): ………………………………………… |
|  | C.7 Indicar estado de adecuación a los Estándares Nacional de Calidad Ambiental para agua vigentes | (Actividad adecuada a los ECA-Agua vigentes (Actividad deberá adecuarse a los ECA-Agua vigentes hasta fecha (indicar):……………………………………… |
| D. PRECISIONES DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL |
| Del IGA aprobado extraer las precisiones del sistema de tratamiento, vertimientos, evaluación del impacto ambiental en el cuerpo receptor, y los puntos de control. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (2/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE III. PROCESO INDUSTRIAL |
| --- |
| A. Presentar un resumen del proceso industrial y de los productos finales que se obtienen indicando la cantidad de los dos (02) últimos años: |
| B. Insumos químicos usados en el proceso | Consumo anual (como máximo de los últimos 5 años o de la producción proyectada para 5 años) | Unidad de medida |
|  | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… |  |
| C. Producción de aguas residuales industriales | Volumen anual (m3/año) | Volumen mensual (m3/mes) |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| C. Diagrama de flujo del agua usada en los procesos industriales |
| Indicar la cantidad de agua tomada en las fuentes, su uso en los diferentes procesos productivos, así como las aguas residuales generadas al final del proceso (L/s y m3/año). |
| Nota: En caso se requiere de mayor espacio, se deberá hacer uso de hojas adicionales. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (3/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE IV. PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES (En caso corresponda) |
| --- |
| A. Generación de aguas residuales domésticas destinadas al reuso: |
| Descripción de la fuente generadora de las aguas residuales a reusar (actividades generadoras): |
| Volumen / caudal total: |  |
| B. Generación de aguas residuales domésticas-municipales en actividades poblacionales (saneamiento): |
| Descripción de la fuente generadora de al agua residual a reutilizar, precisar las poblaciones (centro poblados, localidades, etc) |
| Para el caso de reusos proyectados que empleen aguas residuales domésticas o municipales precisar lo siguiente: |
| Nº de personas servidas: | Consumo promedio de agua potable: | Porcentaje de retorno de aguas residuales: |
| En el caso de reuso de agua residuales municipales; precisar el tipo de industrias que descargan al sistema de alcantarillado | Nº de vertimientos industriales | Volumen anual (m3) |
| Producción de aguas residuales domésticas- municipales | Volumen anual (m3/año) | Volumen mensual (m3/mes) |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| C. Diagrama de flujo del agua usada para fines poblacionales o domésticas |
| Indicar la cantidad de agua tomada en las fuentes de abastecimiento, su uso en las diferentes actividades y/o localidades, así como las aguas residuales generadas al final de las actividades (l/s y m3/año). |
| Nota: En caso se requiere de mayor espacio, se deberá hacer uso de hojas adicionales. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (4/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE V. FUENTES DE AGUA Y BALANCE HÍDRICO |
| --- |
| A. Fuentes de Agua |
| Fuente o red de abastecimiento* | Nombre de la fuente o red | Consumo anual (m3) | Caudal promedio (l/s) | Nº de Resolución Administrativa de derecho de uso de agua o Contrato |
| TOTAL: |  |  |  |
| (*): Red pública, rio, quebrada, canal, pozo, manantial, lago, laguna, mar, camión cisterna u otro (especificar). |
| B. Balance hídrico anual |
| Se debe mostrar en un esquema o diagrama de flujo el balance hídrico que indica el origen del agua, las actividades y/o localidades donde se usa el agua, así como el sistema de tratamiento y disposición final. En el flujograma del balance hídrico se debe indicar la cantidad de agua utilizada, así como las aguas residuales para su disposición final (m3/año). |
| Nota: En caso se requiere de mayor espacio, se deberá hacer uso de anexos. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (5/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE VI. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES |
| --- |
| A. Indique el tipo de tratamiento (marque con “X” según corresponda): |
| (Lagunas aireadas (Lagunas anaerobias (Lagunas facultativas (Tanque séptico (Sistema de percolación (Tanque de sedimentación | (Trampa de grasas (Tanque de neutralización (UASB (Tanque Imhoff (Tanques de flotación (Reactor anaeróbico | (Filtros biológicos (Filtros de arena (Sedimentador secundario (Lodos activados (Sistema SBR (Zanjas de oxidación | (Tratamiento de lodos (Desinfección con ………… (Osmosis inversa (Otros: ……………………… (Otros: ……………………… (Otros: ……………………… |
| Indicar el periodo de vida útil del sistema de tratamiento (años): |  |
| B. Descripción del Sistema de Tratamiento de aguas residuales |
| Indicar un diagrama de flujo indicando el caudal de diseño y de operación, periodo de retención, eficiencia del sistema de tratamiento. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (6/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE VII. CARACTERISTICAS DEL EFLUENTE Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL |
| --- |
| A. Información del efluente que será reusado |
| Código del efluente | Caudal promedio (L/s) | Caudal máximo (L/s) | Volumen anual (m3) | Coordenadas del punto de reuso (UTM WGS 84) | Régimen | Finalidad del reuso |
|  |  |  |  | Zona UTM: |  |  |  |
|  |  |  |  | Este | Norte |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (intermitente (continuo |  |
| B. Información sobre las concentraciones del efluente: |
| Parámetro* | Unidad | Concentración medida en fecha: | Concentración máxima** |
|  |  | …/…/20… | …/…/20… | …/…/20… | …/…/20… |  |
| (*): La lista de parámetros a considerarse deben estar relacionados a la finalidad del reuso, pudiendo comprender parámetros tales como coliformes termotolerantes y huevos de helmintos en el caso de reuso de aguas residuales domésticas, y, en el caso de aguas residuales industriales tener en cuenta las sustancias químicas usados o generadas en el proceso productivo y sus posibles productos de reacción o degradación que afecten la finalidad del reuso. (**): La concentración máxima corresponde al valor máximo medido en el efluente de actividades en curso. Para actividades proyectadas se tomará como referencia estándares nacionales o internacionales correspondientes a la finalidad del reuso. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (7/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE VIII. INFORMACIÓN SOBRE EL REUSO PROYECTADO |
| --- |
| A. Finalidad del reuso (marque con “X” según corresponda) |
| Finalidad de reuso | Descripción del reuso: | Volumen anual (m3) |
| (Riego en agricultura |  |  |
|  | Indicar tipo de vegetales o plantas regadas |  |
| (Riego de áreas verdes |  |  |
|  | Indicar tipo de áreas verdes regadas (precisar si es con o sin acceso público) |  |
| (Riego para reforestación |  |  |
|  | Indicar tipo de árboles regados |  |
| (Acuicultura |  |  |
|  | Indicar tipo de especies cultivadas. |  |
| (Proceso de producción |  |  |
|  | Descripción breve del proceso industrial donde se reusará las aguas residuales. |  |
| (Control de polvo |  |  |
|  | Indicar área total de aplicación |  |
| (Otro (especificar) |  |  |
| En caso de reuso con fines de riego y control de polvos, la demanda deberá sustentarse, precisando el área, la evapotranspiración potencial y la precipitación: |
| B. Caracterización del dispositivo de descarga: |
| Tipo de punto de descarga: | (A un canal (En el terreno (Otro (especificar):……..……………………………………….... | Distancia desde el punto de descarga hasta el punto de generación de las aguas residuales tratadas (m): |
| Tipo de dispositivo de descarga | Caudal de diseño (L/s) | Longitud (m) |
| (Tubería (Otro (especificar):……..…………………………………. |  |  |
| En caso de descarga a un canal, indicar: |
| Caudal operativo del canal | Usuarios del canal – Tipo de uso y volumen total usado: |
| Máxima (l/s) |  | (Agrícolas: | Tipos de cultivo: |  | Volumen (m3/año): |  |
| Mínima (l/s) |  | (Poblacionales: | Sistema de tratamiento de aguas potables: | (Desinfección (Convencional (Avanzado | Volumen (m3/año): |  |
| Promedio (m3/año) |  | (Industriales: | Fin de uso: |  | Volumen (m3/año): |  |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (8/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| PARTE IX. FOTOGRAFÍAS DEL FIN DE REUSO Y DE LOS PUNTOS DE CONTROL DEL EFLUENTE |
| --- |
| A. Presentar fotografías que muestren el fin en el que se reutilizarán las aguas residuales tratadas y los puntos de control propuestos y, en el caso de reuso en curso, una fotografía del sistema de tratamiento y del punto de disposición final actual de las aguas residuales tratadas. En el caso de reuso con fines de riego, presentar una fotografía del área de regadío. |
| Nota: Se debe presentar fotos para cada reuso, para lo cual se solicita autorización. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (9/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |

| DECLARACIÓN JURADA |
| --- |
| LA INFORMACION CONSIDERADA EN LA PRESENTE FICHA DE REGISTRO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA Y SE PRESUME SU VERACIDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL, EN CASO DE COMPROBARSE FRAUDE O FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DEL CONTENIDO VERAZ DE LA INFORMACIÓN PRESANTADA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 32º Y 42º DE LA LEY Nº 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. |
| Lugar: |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |
| Página (10/10) | Nombre, Firma y Sello del Representante Legal | Nombre, Firma y Sello del Ingeniero responsable |